CHECK LIST SOPRALLUOGO

PER POSIZIONAMENTO/INSTALLAZIONE CAPPE

- Luogo di installazione:

- Destinatario (specificare):

□			                 □				               □

Laboratorio			Ospedale			Ind. Farmaceutica

Altro ……………………………………………………………………………………..

(specificare)

- Persona di riferimento /da contattare

…………………………………………..tel. …. / ……………….

- Dimensioni cappa

□90	□120	□150	□180	□240	□Altro (specificare)………………………………

VERIFICHE PER ACCESSO CAMION/FURGONE:

- Accesso al luogo di istallazione:

□ Strada			□ Cortile

□ Cancello			□ Altro (specificare) ………………………………………..

- Presenza di restringimenti, scalini, vincoli di accesso (ZTL, altro), orari portineria, divieti di carico/scarico e di passaggio

□ NO

□ SI (specificare) ……………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………	…………………………………………………………………………………………………

NOTE:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VERIFICHE PER ACCESSO AL LUOGO DI INSTALLAZIONE:

- Installazione da effettuarsi al piano 	□ terra	□1	□ 2	□3	□4	□5

- Scale

□ NO

□SI

Larghezza: …………………………………………………………………………..

- Pianerottolo:

□NO

□SI

Dimensioni pianerottolo: …………………………………………………………..

- Ascensore/Montacarichi

□ NO

□ SI

Dimensioni interne utili (tenere conto di eventuali ostacoli: pulsantiere ecc.):

Portata          Kg / dimensioni porta          x         cm         profondità             cm

- Corridoi di passaggio

□ NO

□ SI

Dimensioni utili:  larghezza cm

Strettoie, spazio minimo: cm

Presenza di ostacoli removibili a cura cliente:

- Finestre

□ NO

□SI

Dimensioni utili: ………………………………………………………………….

- Porte

□ NO

□ SI

Dimensioni utili:       cm………………………….

NOTE:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VERIFICHE LUOGO DI INSTALLAZIONE:

- Eventuali attrezzature da spostare nel punto di installazione della cappa

□ NO

□ SI

Descrizione:  ………………………………………..…………………………………….

…………………………………………………………………………………………………	…………….………………………………………………………………………………

Dimensioni: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………	…………….………………………………………………………………………………

- Necessità di canalizzazione aria

□ NO

□ SI

Descrizione canalizzazione (dimensioni, lunghezza, numero di curve ecc.):

…………………………………………………….………………………….……….

…………………………………………………………………………………………………	…………….………………………………………………………………………………

- Necessità di opere edili

□ NO

□SI

Descrizione (muratura, pavimentazione ecc.):

…………………………………………………………………………………….……….

…………………………………………………………………………………………………	…………….………………………………………………………………………………

- Necessità di opere idrauliche

□ NO

□ SI

Descrizione: …………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….…………..

…………………………………………………………………………………………………	…………….…………………………………………………………………………………..

- Necessità di altra impiantistica

□NO

□SI

Descrizione: …………………………………………………………………….…………….

…………………………………………………………………………….………….……….

…………………………………………………………………………………………………	…………….…………………………………………………………………..………………

- Eventuali altre informazioni utili:

Rischio incendio, esplosioni ecc.:

□ NO

□ SI

Descrizione: ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………….………………………….……….

…………………………………………………………………………………………………	…………….………………………………………………………..…………………………

Avvertenze particolari:

□NO

□SI

Descrizione: ……………………………………………………………………………..…….

…………………………………………………………………………………….………..…      …………………………………………………………………………………………………	…….………………………………………………..…………………………………

Interazioni con altri strumenti/attività:

□ NO

□ SI

Descrizione: ………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….…………	…………………………………………………………………………………………………	………….………………………………………………………………………………

- Mappa cartacea dei locali

□ NO			□ SI (allegare)

NOTE:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….